УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Ремонтно - эксплуатационное управление №22 района Измайлово»

адрес: 105043, г.Москва , Заводской проезд, д.25 тел. 8 (499) 367-77-09

эл. адрес: REU-22@yandex.ru ________________________________________________________________________

Услуги, выполняемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. №491

| Проведение осмотров (обследований) технического состояния многоквартирного дома |
| --- |
| № п/п | Элементы и помещения дома | Количество осмотров в год | Примечания |
| 1 | Крыши | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 2 | Фасады | 1 | В период подготовки к весенне-летней эксплуатации |
| 3 | Инженерное оборудование и коммуникации здания (с оформлением акта готовности) | 1 | Перед началом отопительного сезона |
| 4 | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья, коллекторы) с проверкой состояния оборудования и коммуникаций, расположенных в них | 1 | В период подготовки к весенне-летнему сезону |
| 5 | Вентиляционные каналы | 1 | Перед началом отопительного сезона |
| 6 | Внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели, флагодержатели и др.), отмостки, входы в подъезды, тамбуры | 1 | В период подготовки к весенне-летнему сезону |
| Помещения здания, его конструктивные элементы, инженерные системы подлежат также осмотру после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера, а также в связи с жалобами и обращениями граждан. Результаты осмотра (обследования) фиксируются в журнале, где данные систематизируются по элементам жилого здания для определения вида ремонтных работ. |
| Наладка инженерного оборудования многоквартирного дома |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ и сроки их выполнения |
| 1 | Наладка сантехоборудования: | 1 раз в год в течение смены |
|  | - смена прокладок у водоразборной и водозапорной арматуры |  |
|  | - набивка сальников у водоразбрной и водозапорной арматуры |  |
|  | - ремонт смывных бачков со сменой шаровых кранов, груш, поплавков |  |
|  | - регулировка смывных бачков с устранением утечек |  |
|  | - прочистка с ершением внутренней канализации до колодца на выпуске, включая сифоны сантехприборов |  |
|  | - смена манжет у унитазов |  |
| 2 | Наладка и ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков): | 1 раз в год в течение смены |
|  | - смена светильников |  |
|  | - ремонт светильников с заменой стартеров |  |
|  | - ремонт полугерметичной осветительной аппаратуры |  |
|  | - ремонт светильников с заменой патронов |  |
|  | - смена автоматов АБ-25, переключателей пакетных ПП-М1, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельными местами электропроводки |  |
|  | - ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| Срок исполнения определяется после поступления заявки в эксплуатирующую организацию по согласованию с заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ. |
| ОАО «РЭУ-22 района Измайлово» выполняет следующий состав мероприятий и работ по техническому обслуживанию многоквартирных домов при их подготовке к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды. |
| Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период. Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 января по 25 апреля. |
| 1 | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. |
| 2 | Снятие пружин и доводчиков на входных дверях. |
| 3 | Консервация системы центрального отопления. |
| 4 | Переключение внутреннего водостока на летний режим работы. |
| 5 | Расконсервация и ремонт поливочной системы. |
| 6 | Устройство дополнительной сети поливочных систем. |
| 7 | Приведение в порядок чердачных и подвальные помещений. |
| 8 | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт. |
| 9 | Ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен. |
| 10 | Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках. |
| 11 | Укрепление флагодержателей и домовых знаков. |
| 12 | Непредвиденные работы. |
| Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период. Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 мая по 1 сентября. |
| 1 | Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. |
| 2 | Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами. |
| 3 | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. |
| 4 | Ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон. |
| 5 | Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), очистка от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение прямиков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций |
| 6 | Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений. |
| 7 | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях. |
| 8 | Устранение причин подтопления подвальных помещений. |
| 9 | Консервация поливочных систем. |
| 10 | Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы. |
| 11 | Проведение инструктажа с арендаторами и гражданами, проживающими на первом этаже, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа |
| 12 | Непредвиденные работы. |
| Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий. |
| № п/п | Наименование работ по заявкам | Предельный срок исполнения |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников и водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | В течение смены |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборов, замена резиновых манжет унитазов, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | В течение смены |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | В течение смены |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | В течение смены |
| 5 | Наладка автоматики подпитки расширительных баков | В течение смены ( по договору со специализированной организацией) |
| 6 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка и смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. | В течение смены |
| 7 | Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов | В течение смены (выполняется собственными силами или по договору со специализированной организацией) |
| 8 | Проверка технического состояния газовых приборов (стандартных), при необходимости - с заменой вышедших из строя частей и деталей | По графику (выполняется специализированной организацией по договору) |
| 9 | Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | В течение смены по мере необходимости |
| 10 | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | В течение смены |
| 11 | Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: внутреннего водостока | 2 суток |
| 12 | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток |
| 13 | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях | В зимнее время - в течение смены; В летнее время - 3 суток |
| 14 | Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением | В течение смены по мере необходимости с принятием незамедлительных мер безопасности ( в квартирах - в сроки, согласованные с заявителем) |
| 15 | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) и электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | В течение смены по мере необходимости |
| 16 | Восстановление функционирования: - диспетчерских систем; - автоматики противопожарной защиты и сигнализации | В течение смены по мере необходимости |
| 17 | Устранение засоров и неисправностей мусоропроводов | В течение смены по мере необходимости |
| 18 | Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов | В течение смены по мере необходимости |
| Услуги по заявкам населения ( за счет собственных средств) по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование работ, выполняемых за счет собственных средств проживающих |
| 1 | Окраска (побелка) потолков жилых и подсобных помещений квартир |
| 2 | Окраска или оклейка стен обоями |
| 3 | Окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещений |
| 4 | Окраска радиаторов, труб центрального отопления, газопроводов, водопровода и канализации |
| 5 | Замена санитарно-технического оборудования (унитазов, ванн, раковин, умывальников, газовых и электрических плит |
| 6 | Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды |
| 7 | Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза и бачка "Компакт", фаянсового умывальника, смесителя типа "Елочка" и ванно-душевого, водоразборного крана |
| 8 | Установка запорной арматуры БС 10А (КГЗУ) к смывному бачку |
| 9 | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла |
| 10 | Смена сиденья к унитазу |
| 11 | Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели |
| 12 | Смена сантехприборов на приборы другой модели |
| 13 | Установка дополнительных кранов, смесителей и другого оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафов и оборудования и отделка помещений с целью повышения уровня благоустройства квартиры (разрешение на выполнение работ, связанных с перепланировкой, оформляется в установленном порядке через межведомственную комиссию) |
| 14 | Замена оконных и дверных приборов, вставка стекол |
| 15 | Циклевка полов |
| 16 | Смена неисправного накладного и врезного замка, оконных и дверных ручек |
| 17 | Остекление лоджий |
| 18 | Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна |
| 19 | Врезка глазка во входную дверь квартиры |
| 20 | Настилка линолеума улучшенного качества |
| 21 | Ремонт внутриквартирной электропроводки, смена выключателей, светильников и т.п., вышедших из строя не по вине эксплуатирующей организации |
| 22 | Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах), смена электроприборов и т.п. |
| 23 | Смена неисправного выключателя для открытой и скрытой проводки или замена на выключатель другой модели, установка переключателя |
| 24 | Смена неисправного потолочного патрона |
| 25 | Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона для открытой и скрытой проводки или смена на розетку другой модели |
| 26 | Установка контрольных электрических счетчиков в квартирах коммунального заселения |
| 27 | Установка, эксплуатация и ремонт домофонов, кодовых замков |
| 28 | Улучшение отделки подъездов по решению собственников жилья |
| 29 | Прочие работы |
| Работы по уборке лестничных клеток многоквартирного дома и обслуживанию мусоропроводов |
| Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. |
| Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных клапанов, бункеров, очистку, мойку и дезинфекцию мусоросборочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей. |
| В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадения резиновых прокладок, нарушения действия вентиляции, образование трещин штукатурки возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по немедленному их устранению. |
| Мусор из стволов мусоропровода собирают в различные мусоросборники: переносные дворовые мусоросборники (емкость 80-100 л); контейнеры (емкость 400-800 л) и бункеры. |
| Сборники с мусором транспортируются из мусороприемных камер во двор на специальную площадку, которая должна располагаться в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон и содержаться в чистоте. |
| Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение). |
| № п/п | Вид работ | На лестничных клетках мусоропровод и лифт |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | Ежедневно |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | Ежедневно |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 5 | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 6 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 7 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 8 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| 9 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 10 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| Работы по обслуживанию мусоропроводов |
| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Удаление мусора из мусороприёмных камер | Ежедневно |
| 3 | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| 4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 5 | Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно |
| 6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 9 | Устранение засора | По мере необходимости |

Генеральный директор

ОАО «РЭУ-22 района Измайлово»                                                  Черноков С.С.